2

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐĂK LĂK
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	Số:         /2026/QĐ-UBND
	Đăk Lăk, ngày    tháng    năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk


 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số    /TTr-CAT-PC07 ngày …..  /…../2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng…năm 2026./.

	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các xã, phường;

- Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC (w.50b).
	CHỦ TỊCH




	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH
Về trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày     /      /2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương); các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.


2. Nội dung khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.


3. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Điều 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ


1. Xác định trách nhiệm phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, giới hạn cụ thể và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; trên cơ sở Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với  cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.


2. Trong trường hợp đã làm hết trách nhiệm và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì được xem xét trong việc xử lý trách nhiệm.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những căn cứ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng là cháy gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Gây thiệt hại tài sản từ 3 tỷ đồng trở lên.

2. Làm chết từ 1 người trở lên hoặc làm bị thương nặng từ 3 người trở lên; hoặc làm bị thương nặng 2 người và bị thương nhẹ từ 3 người trở lên; hoặc làm bị thương nặng 1 người và bị thương nhẹ từ 6 người trở lên; hoặc làm bị thương nhẹ từ 9 người trở lên.

3. Trường hợp vụ cháy vừa gây thiệt hại về người và tài sản thì tính tỷ lệ tương đương của 02 mức trên.

Chương II

TRÁCH NHIỆM  CỦA CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG 

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 5. Trách nhiệm chung 

1. Ban hành theo thẩm quyền nội quy, biện pháp và các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của mình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo, xây dựng và duy trì phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

2. Đề nghị Cơ quan Công an hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

3. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4. Chỉ đạo việc đầu tư, bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sử dụng kinh phí phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

5. Thành lập, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, các điều kiện cần thiết và duy trì hoạt động của Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, chuyên ngành trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

6. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy, sự cố, tai nạn theo thẩm quyền; thực hiện điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý của mình; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ. Lập, quản lý hồ sơ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy vào phần mềm khai báo của hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã khai báo.
7. Thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

8. Thực hiện quy định khác theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
Điều 6. Công an tỉnh

1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Luật hòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025; Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, trong đó trọng tâm:
a) Xây dựng và thực hiện các giải pháp, kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của mình, ban hành quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định pháp luật.

c) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chỉ đạo việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

d) Thực hiện công tác quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoặc theo chuyên đề về chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc khắc phục các hạn chế, tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi thẩm quyền.

đ) Thực hiện thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện đối với các dự án, công trình xây dựng, các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cấp các loại Giấy phép lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện công tác điều tra, xử lý vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo quy định pháp luật.

f) Trực tiếp thực hiện hoạt động chữa cháy, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định.

i) Tổ chức việc nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

k) Thực hiện thống kê về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh.

l) Tổ chức hệ thống thông tin quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

n) Kiểm tra hoạt động bảo hiểm cháy, nổ gắn với hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

m) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia các hoạt động quốc tế liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

2. Công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương.

b) Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình địa phương theo đúng thẩm quyền ban hành và bảo đảm tính hợp pháp của văn bản.

c) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ, tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn trang bị, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở theo phân cấp quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền quản lý; chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật và không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác thẩm duyệt thiết kế, thẩm định thiết kế, kiểm tra kết quả nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. 

c) Thường xuyên tham mưu, chỉ đạo tổ chức tập huấn, xây dựng, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

d) Xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

đ) Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chủ động lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

e) Thực hiện hiệu quả công tác điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy; xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dẫn đến cháy, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
f) Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính.

4. Đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Ưu tiên đầu tư, đảm bảo ngân sách cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

b) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng khác trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
c) Quan tâm bố trí trụ sở …

Điều 7. Sở Xây dựng 

1. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn về xây dựng thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy nổ cao, cơ sở tập trung đông người, công trình công cộng. Phân cấp và tổ chức thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cùng với kiểm tra việc tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu dự án, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
2. Tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý các dự án, công trình vi phạm quy định trong hoạt động xây dựng. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn, các quy hoạch thuộc phạm vi quản lý gắn với quy hoạch hạ tầng về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.
3. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đôn đốc, hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền quản lý. Phân cấp quản lý, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc Phụ lục II kèm theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP, phương tiện giao thông do cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện. 

4. Thực hiện theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương kèm theo văn bản quy phạm luật để áp dụng trong phạm vi quản lý của tỉnh đối với các loại công trình đặc thù của địa phương khi có yêu cầu cụ thể về quản lý xây dựng, chất lượng công trình cho phù hợp với đặc điểm đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Sở Tài chính

1. Tùy vào điều kiện, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh và theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực để đầu tư đảm bảo đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh (giao thông nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố tại nạn…).

2. Căn cứ dự toán của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội dồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
Điều 9. Sở Công Thương

1. Chỉ đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk xây dựng cơ chế quản lý và bảo đảm an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định Luật Điện lực, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đôn đốc, hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở, công trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền quản lý. Phân cấp quản lý, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở thuộc Phụ lục II kèm theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP, phương tiện giao thông do cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện.
Điều 10. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Hoàn thiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn; kỹ năng phòng chống đuối nước để đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng cấp học, ngành học.
2. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để đảm bảo điều kiện triển khai hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện việc tích hợp, lồng ghép kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy. Chủ trì ban hành văn bản quy định các điều kiện bảo đảm việc giảng dạy, trang bị kiến thức, thực hành các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phù hợp với từng cấp học, ngành học.
Điều 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về văn hóa tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí (karaoke, vũ trường, quán bar, massage…), cơ sở lưu trú, cơ sở thể thao theo thẩm quyền. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, massage…

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng
Điều 12. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ rừng tại các địa phương, nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ rừng.

2. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng thực tập hiệu quả phương án, kế hoạch huy động các lực lượng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ rừng; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ rừng theo quy định.

Điều 13. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Hướng dẫn các sở, ban, ngành, huyện thị xã, thành phố công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử về các dự án, công trình vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để dân nắm bắt.

2. Hướng dẫn các nhà mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh trong việc gửi tin nhắn hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến các thuê bao di động.

Điều 14. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn cụ thể chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền trong trường hợp bị tai nạn, bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa, bị thương, bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1.Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn. cứu hộ

Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; trong đó trọng tâm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở thuộc Phụ lục I, trừ cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; xử lý vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

c) Tổ chức quản lý Đội dân phòng;

d) Đầu tư kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Hằng năm, xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương.

b) Tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. 

c) Tăng cường thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; giải quyết dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm các quy định của pháp luật và không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý; các cơ sở đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực hiện không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

d) Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tại khu dân cư;

đ) Định kỳ tổ chức thống kê, báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương đến Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Tổ chức thực hiện các văn bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương;

c) Tham gia góp ý có chất lượng, hiệu quả dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cấp trên.

4. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo phân cấp. Giải quyết, xử lý dứt điểm các công trình đang tồn tại vi phạm pháp luật và không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý.

b) Thường xuyên tổ chức tập huấn, xây dựng, thực tập phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

c) Quản lý, duy trì hoạt động hiệu quả của các đội dân phòng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đầu tư trang bị, phương tiện cho đội dân phòng.

d) Chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo, chỉ huy lực lượng dân phòng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy, sự cố, tai nạn theo thẩm quyền.

đ) Huy động mọi nguồn lực hợp pháp (trong đó có hợp tác công tư, xã hội hóa) để mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

e) Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính.

5. Đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Ưu tiên đầu tư, đảm bảo ngân sách cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hằng năm tại địa phương, trang bị phương tiện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn.

b) Đầu tư kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến theo hướng tự quản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.

Điều 16. Đề nghị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk

1. Thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và theo quy định tại Điều 5 của Quy định này.
2. Chỉ đạo xây dựng và đăng phát các tin, bài có nội dung tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, sự cố, tai nạn; mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào các khung giờ vàng để khán giả dễ theo dõi; công khai các dự án, công trình vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên báo, đài để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát./.

DỰ THẢO lần 01





DỰ THẢO LẦN 01








